Ausschreibungstext

Schachteinlaufgitter SEG

Typ A, mit Vorrichtung zum Öffnen

z. B. Art.-Nr. 0912-100

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Schutzgitter SEG zur Vergitterung von nach oben offenen Schachtbauwerken DN 1000 nach

DIN V4034-1 liefern und montieren.

Schachteinlaufgitter, Form rund, Schweißkonstruktion, bestehend aus zwei runden, massiven Stahlrahmen mit eingeschweißten Rundstäben.

Alle Verbindungen rundum verschweißt.

Mit Vorrichtung zum Öffnen, abschließbar mit Vorhängeschloss, Diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert

Hersteller:

Rieder & Sohn

Birkach 160

91567 Herrieden

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig